## Metodo 1 (2)
CENTRAL DE MEZCLAS MANUAL
Lineas de Producción de la central | 4
Producción día | 10 | Capacidad produccion mensual |  | 300
Variables de Costo
Costos 1 NPT adulto | 184607
Costos 1 NPT pediatrica | 86200
Costos 1 NPT neonatal | 0
Costo de materiales de proteccion personal | 13400
Costos materiales de higiene y limpieza | 1627.395 |  |  |  | Produccion Diaria
Costos de mantenimiento | 7723.9583 | ( de acuerdo a lineas de producción) |  |  | Porcentaje de nutriciones de adulto | 34
Costos de producción | 11680.9924 |  |  |  | Porcentaje de nutriciones pediatrica | 33
Costos equipo esteril | 32425 |  |  |  | Porcentajde de nutriciones neonatales | 33
Horas de químico farmacéutico para 1 nutrición parenteral | 0.36 | (22 minutos)
Costo por químico farmacéutico requerido para preparación | 9070.4348
Horas por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 0.36 |  |  |  | 627663.8 | Valor total de adulto
Costos por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 3772.9565 |  |  |  | 284460 | Valor total pediatrica
[5 empty] | 353100 | Valor total neonatal
Total de costos preparación Manual 1 nutrición parenteral | 264307.7371 | tener en cuenta tipo de NPT |  |  | 1265223.8 | VALOR TOTAL NUTRICIONES DIA
Análisis de Costos Central de Mezclas Manual
Costos de Materia prima
Neonatal | Cantidad | 0 |  |  |  |  | Pediatrica | cantidad | 1 |  |  |  |  | Adulto | cantidad | 1
Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total x Unidad
Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 50 | 1 | 20000 | 40000 | 20000 | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 0 | 1 | 0 | 40000 |  | Aminoácidos Sin electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 600 | 1 | 48000 | 40000 | 48000
Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Aminoácidos con electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0
Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 100 | 0 | 20000 | 100000 | 0 | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Aminoácidos 15 % x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0
Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | Aminoácidos 15 % x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0
Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 30 | 1 | 4500 | 1500 | 4500
Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 5700 | 5700 | 5700
Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Glicerofosfato de sodio x 20 ml | 20 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 0
Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 30 |  | 4500 | 1500 | 4500
Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 12 | 1 | 1800 | 1500 | 1800
Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 0 | 1 | 0 | 80000 | 0 | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 20 | 0 | 3600 | 1800 | 3600
Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 0 | 0 | 0 | 10814 | 0 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 0 |  | 0 | 10814 | 0 | Lípidos (Lipofundin) Frasco x 500 cc | 500 | 200 |  | 32000 | 80000 | 32000
vitaminas liposolubles infantil | 1 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | vitaminas liposolubles infantil | 1 | 0 | 1 | 0 | 13000 | 13000 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 250 |  | 5407 | 10814 | 5407
vitaminas hidrosolubles | 1 | 0 |  | 0 | 23000 | 23000 | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 0 | 1 | 0 | 13000 |  | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 1 | 1 |  | 13000 | 13000
Multivitaminas | 1 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | vitaminas hidrosolubles | 1 | 0 |  | 0 | 23000 | 23000 | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 |  |  | 23000 | 23000
Vitamina C - acido ascorbico | 5 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | Multivitaminas | 1 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | Multivitaminas | 1 | 0 |  |  | 25000 | 0
Complejo B | 10 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico | 5 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico | 5 | 1 |  |  | 2000 | 400
Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 |  | 0 | 15000 | 15000 | Complejo B | 10 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | Tiamina | 5 | 1 |  |  | 3000 | 600
Agua esteril x 500 ml | 500 | 0 |  | 0 | 4000 | 4000 | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 | 1 | 0 | 15000 | 15000 | Complejo B | 10 | 1 |  |  | 3000 | 300
Bolsa x 1000 mL | 1 | 0 |  | 0 | 31000 |  | Bolsa x 1000 mL | 1 | 0 |  | 0 | 21000 | 21000 | Bolsa x 2000 mL | 1 | 1 | 1 |  | 39000 | 39000
Bolsa x 500 mL | 1 | 0 |  | 0 | 20000 | 20000 | Bolsa x 500 mL | 1 | 0 |  | 0 | 20000 |  | Bolsa x 500 mL | 1 | 0 |  |  | 30000 | 0
Total |  |  |  | 40000 |  | 107000 | agua esteril x 500 ml | 500 | 0 | 1 | 0 | 4000 | 4000 | Elementos traza x 10 ml | 10 | 1 | 1 |  | 20000 | 2000
[7 empty] | Total |  |  |  | 0 |  | 86200 | Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 | 1 | 800 | 4000 | 800
[14 empty] | Total |  |  |  | 106307 |  | 184607
Materiales Protección personal
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Guantes estériles desechables (par) | 4 | 1000 | 4000
Bata estéril de un solo uso | 2 | 4000 | 8000
Gorro desechable | 2 | 300 | 600
Mascarilla quirúrgica | 2 | 100 | 200
Cubrezapatos desechables | 2 | 300 | 600
Total |  |  | 13400
Materiales para Higiene y Limpieza
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Solución antiséptica para lavado de manos (clorhexidina o alcohol al 70%). | 0.08 | 9000 | 720
Paños estériles para limpieza de superficies. Compresa | 0.1 | 1000 | 100
Alcohol al 70% | 0.15 | 1200 | 180
Detergentes | 0.005 | 70479 | 352.395
Desinfectantes | 0.005 | 55000 | 275
Total |  |  | 1627.395
Equipo de Trabajo Estéril:
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Jeringas estériles de 1 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 5 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 10 mL | 2 | 400 | 800
Jeringas estériles de 20 mL | 3 | 500 | 1500
Jeringas estériles de 50 mL | 3 | 2000 | 6000
Buretroles | 4 | 2500 | 10000
Compresas Esteriles | 1 | 2000 | 2000
Gasas Esteriles | 3 | 200 | 600
Etiquetas estériles para identificar cada bolsa. | 1 | 5000 | 5000
Toallas absorbentes desechables | 1 | 1000 | 1000
Contenedores para residuos cortopunzantes | 0.05 | 8000 | 400
Ajujas esteriles 16G - 18G | 10 | 400 | 4000
Bolsa roja para residuos biológicos | 0.1 | 500 | 50
Bolsa negra para residuos no contaminados | 0.5 | 500 | 250
Bolígrafos para etiquetado de soluciones. | 0.016667 | 1500 | 25
Total |  |  | 32425
Costos de horas / persona
horas de trabajo al mes | 230 |  |  | horas de trabajo al mes | 230
Personal Requerido para preparación | 1 |  |  | Personal Requerido para preparación | 1
Salario de Químico Farmacéutico | Formula | Valor (COP) |  | Descomposición salarial Auxiliar de farmacia | Formula | Valor (COP)
Salario Básico | 3800000 |  |  | Salario Básico | 1500000
Costo Empresa |  |  |  | Costo Empresa
Salario Básico |  |  |  | Salario Básico
Auxilio de Transporte |  |  |  | Auxilio de Transporte
Cesantías | 8% | 304000 |  | Cesantías | 8% | 120000
Primas | 8% | 304000 |  | Primas | 8% | 120000
Vacaciones | 4% | 152000 |  | Vacaciones | 4% | 60000
Intereses de Cesantías | 1% | 38000 |  | Intereses de Cesantías | 1% | 15000
Salud | 8.5% | 323000 |  | Salud | 8.5% | 127500
Pensión | 12% | 456000 |  | Pensión | 12% | 180000
ARL (Riesgo I) | 2% | 76000 |  | ARL (Riesgo I) | 2.4% | 36000
Caja de Compensación | 4% | 152000 |  | Caja de Compensación | 4% | 60000
SENA | 2% | 76000 |  | SENA | 2% | 30000
ICBF | 3% | 114000 |  | ICBF | 3% | 45000
TOTAL PARAFISCALES |  | 1995000 |  | Subsidio de transporte |  | 117000
Salario total |  | 5795000 |  | Total Aportes Parafiscales |  | 910500
|  |  |  | TOTAL compensación salarial |  | 2410500
Valor total hora |  | 25195.6522 |  | Valor Hora |  | 10480.4348
Costos de producción
Descripción | Valor Estimado 2024 (COP) | Valor Unitario
Agua (m³) | 2388262 | 1990.2183 | Valor Estimado / Capacidad produccion mensual / Lineas de Producción de la central
Luz (Kw) | 6775276.5 | 5646.0638
Mano de obra indirecta | 4783964.4 | 3986.637
Teléfono/Internet/Sistema Administrativo | 6688 | 5.5733
Depreciación mensual cabina flujo laminar | 63000 | 52.5
Total |  | 11680.9924
Costos de Mantenimiento
Lineas de produccion | 4
| Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Validación del sistema de Aire | 1 | 10000000 | 10000000
Pruebas de Microbiologia | 12 | 4000000 | 48000000
Llenados asepticos Quimicos | 6 | 1000000 | 6000000
Desafio de Desinfectantes | 1 | 1000000 | 1000000
Mantenimiento de Cabinas | 6 | 2000000 | 12000000
Calificación de Cabinas | 3 | 2500000 | 7500000
Calibración de manometros de diferenciacion de presion | 10 | 400000 | 4000000
Cambios de Filtros UMA | 3 | 5000000 | 15000000
Mantenimientos UMA | 2 | 2000000 | 4000000
Calibración Termohigrometros | 5 | 400000 | 2000000
Mantenimientos Locativos Pintura | 3 | 575000 | 1725000
Total |  |  | 111225000
Costo Mensual |  |  | 9268750
Costo por Linea de producción |  |  | 2317187.5
Costo por NPT |  |  | 7723.9583
LA CONFIGURACIO DE LOS PORCENTAJES ESTA SOBRE CUALQUIER CENTRAL, PORQUE LA IDEA ES COMPARAR LA MANUAL CONTRA CUALQUIER AUTOMATIZADA
CENTRAL DE MEZCLAS AUTOMATIZADA
Lineas de Producción de la central | 4
Producción diaria | 10 | Producción mensual | 300
Set de mangueras al día | 1
Variables de Costo
Costos 1 NPT adulto | 184607 | 184607
Costos 1 NPT pediatrica | 184400 | 86200
Costos 1 NPT neonatal | 113335.2 | 0
Costos Equipo automatizada | 35300
Costo de materiales de proteccion personal | 10400 |  |  | Produccion Diaria
Costos materiales de higiene y limpieza | 1627.395 |  |  | Porcentaje de nutriciones de adulto | 33
Costos equipo esteril | 11125 |  |  | Porcentaje de nutriciones pediatrica | 33
Costos de Producción | 17248.7524 |  |  | Porcentajde de nutriciones neonatales | 33
Costos de Mantenimiento | 7604.1667
Horas de químico farmacéutico para 1 nutrición parenteral | 0.08 | (4,8 minutos)
Costo por químico farmacéutico requerido para preparación | 4170.4348
Horas por Auxiliar de enfermería para 1 nutrición parenteral | 0.08 |  |  | 863986.2 | Valor total de adulto
Costos por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 838.4348 |  |  | 608520 | Valor total pediatrica
|  |  |  | 374006.16 | Valor total neonatal
Total de costos preparación Automatizada 1 nutrición parenteral | 272921.1836 | tener en cuenta las NPT |  | 1846512.36 | VALOR TOTAL NUTRICIONES DIA
Costos de Materia prima
Neonatal | Cantidad | 1 |  |  |  |  | Pediatrica | cantidad | 1 |  |  |  |  | Adulto | cantidad | 1
Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total x Unidad
Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 20.54 | 1 | 8216 | 40000 | 8216 | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 |  | 1 | 0 | 40000 |  | Aminoácidos Sin electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 600 | 1 | 48000 | 40000 | 40000
Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | Aminoácidos con electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0
Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 147 | 0 | 29400 | 100000 | 29400 | Aminoácidos 15 % x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0
Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 |  | 20546.6 | 0 | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 |  | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | Aminoácidos 15 % x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0
Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 0.4 | 1 | 60 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 |  | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 30 | 1 | 4500 | 1500 | 1500
Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0.3624 | 1 | 206.568 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 2.45 | 1 | 1396.5 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 5700 | 5700 | 5700
Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 1.57 | 1 | 235.5 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 2.5 | 1 | 375 | 1500 | 1500 | Glicerofosfato de sodio x 20 ml | 20 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 20000
Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0.3624 | 1 | 54.36 | 1500 | 1500 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 9.8 | 1 | 1470 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 30 |  | 4500 | 1500 | 1500
Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 2.054 | 0 | 369.72 | 1800 | 1800 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 2.5 | 0 | 450 | 1800 | 0 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 12 | 1 | 1800 | 1500 | 1500
Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 10.149 | 1 | 8119.2 | 80000 | 8119.2 | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 73.5 |  | 58800 | 80000 | 58800 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 20 | 0 | 3600 | 1800 | 1800
Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 18 | 0 | 389.304 | 10814 | 0 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 127 |  | 2746.756 | 10814 | 0 | Lípidos (Lipofundin) Frasco x 500 cc | 500 | 200 |  | 32000 | 80000 | 80000
vitaminas liposolubles infantil | - | 1 |  | 13000 | 13000 | 13000 | vitaminas liposolubles infantil | NA |  | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 250 |  | 5407 | 10814 | 10814
vitaminas hidrosolubles |  | 1 |  | 23000 | 23000 | 23000 | Vitaminas Liposolubles Adulto | NA |  | 1 |  | 13000 |  | Vitaminas Liposolubles Adulto |  | 1 | 1 | 13000 | 13000 | 13000
Multivitaminas |  | 1 |  |  | 25000 | 0 | vitaminas hidrosolubles | NA |  |  | 23000 | 23000 | 23000 | vitaminas hidrosolubles |  | 1 |  | 23000 | 23000 | 23000
Vitamina C - acido ascorbico |  | 0 |  |  | 2000 | 0 | Multivitaminas | NA | 5 |  |  | 25000 | 0 | Multivitaminas |  | 0 |  |  | 25000 | 0
Complejo B |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico | NA |  |  |  | 2000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico |  | 1 |  |  | 2000 | 0
Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | Complejo B | NA |  |  |  | 3000 | 0 | Tiamina |  | 1 |  |  | 3000 | 0
Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 |  | 800 | 4000 | 4000 | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 |  | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | Complejo B |  | 1 |  |  | 3000 | 0
Bolsa x 1000 mL | 1000 | 1 |  |  | 31000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 250 mL |  | 1 |  |  | 31000 | 31000 | Single-Chamber Mixing Container Eva 250 mL | 1000 |  | 0 | 31000 | 31000 | 0
Bolsa x 500 mL | 500 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | Single-Chamber Mixing Container Eva 500 mL |  |  |  | 30000 | 30000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 500 mL | 500 |  |  |  | 30000 | 0
Total |  |  |  | 99450.652 |  | 113335.2 | Single-Chamber Mixing Container Eva 1000 mL |  |  |  |  | 31000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 1000 mL |  |  |  |  | 31000 | 0
[7 empty] | Single-Chamber Mixing Container Eva 2000 mL |  |  |  |  | 31000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 2000 mL |  | 1 | 1 |  | 39000 | 39000
[7 empty] | agua esteril x 500 ml | 500 | 98.37 | 1 | 786.96 | 4000 | 4000 | Elementos traza x 10 ml | 10 |  | 1 | 20000 | 20000 | 20000
[7 empty] | Total |  |  |  | 176425.216 |  | 184400 | Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 | 1 | 800 | 4000 | 4000
Equipos Automatizada | [13 empty] | Total |  |  |  | 193307 |  | 261814
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Tamper-Resistant Clamps | 1 | 1000 | 1000
Sets de transferencia universales (x6) | 0 | 290000 | 0
Sets de transferencia universales (x9) | 0.1 | 343000 | 34300
Total |  |  | 35300
Materiales Protección personal
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Guantes estériles desechables (par) | 2 | 500 | 1000
Bata estéril de un solo uso | 2 | 4000 | 8000
Gorro desechable | 2 | 300 | 600
Mascarilla quirúrgica | 2 | 100 | 200
Cubrezapatos desechables | 2 | 300 | 600
Total |  |  | 10400
Materiales para Higiene y Limpieza
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Solución antiséptica para lavado de manos (clorhexidina o alcohol al 70%). | 0 | 9000 | 0
Paños estériles para limpieza de superficies. | 1 | 1000 | 1000
Alcohol al 70% | 0 | 1200 | 0
Peróxido de hidrógeno acelerado | 0.005 | 70479 | 352.395
Cloruro de benzalconio | 0.005 | 55000 | 275
Total |  |  | 1627.395
Equipo de Trabajo Estéril:
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Jeringas estériles de 1 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 5 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 10 mL | 0 | 400 | 0
Jeringas estériles de 20 mL | 0 | 500 | 0
Compresas Esteriles | 1 | 2000 | 2000
Gasas Esteriles | 2 | 400 | 800
Buretroles | 0 | 2500 | 0
Jeringas estériles de 50 mL | 0 | 2000 | 0
Etiquetas estériles para identificar cada bolsa. | 1 | 5000 | 5000
Toallas absorbentes desechables | 1 | 1000 | 1000
Contenedores para residuos cortopunzantes | 0.05 | 8000 | 400
Ajujas esteriles | 2 | 400 | 800
Bolsa roja para residuos biológicos | 0.1 | 500 | 50
Bolsa negra para residuos no contaminados | 0.5 | 500 | 250
Bolígrafos para etiquetado de soluciones. | 0.016667 | 1500 | 25
Total |  |  | 11125
304000
Costos de horas / persona
horas de trabajo al mes | 230 |  |  | horas de trabajo al mes | 230
Personal Requerido para preparación | 2 |  |  | Personal Requerido para preparación | 1
Salario de Químico Farmacéutico | Formula | Valor (COP) |  | Descomposición salarial Auxiliar de farmacia | Formula | Valor (COP)
Salario Básico | 4000000 |  |  | Salario Básico | 1500000
Costo Empresa |  |  |  | Costo Empresa
Salario Básico |  |  |  | Salario Básico
Auxilio de Transporte |  |  |  | Auxilio de Transporte
Cesantías | 8% | 304000 |  | Cesantías | 8% | 120000
Primas | 8% | 304000 |  | Primas | 8% | 120000
Vacaciones | 4% | 152000 |  | Vacaciones | 4% | 60000
Intereses de Cesantías | 1% | 38000 |  | Intereses de Cesantías | 1% | 15000
Salud | 8.5% | 323000 |  | Salud | 8.5% | 127500
Pensión | 12% | 456000 |  | Pensión | 12% | 180000
ARL (Riesgo I) | 2% | 76000 |  | ARL (Riesgo I) | 2.4% | 36000
Caja de Compensación | 4% | 152000 |  | Caja de Compensación | 4% | 60000
SENA | 2% | 76000 |  | SENA | 2% | 30000
ICBF | 3% | 114000 |  | ICBF | 3% | 45000
TOTAL PARAFISCALES |  | 1995000 |  | Subsidio de transporte |  | 117000
Salario total |  | 5995000 |  | Total Aportes Parafiscales |  | 910500
|  |  |  | TOTAL compensación salarial |  | 2410500
Valor total hora |  | 26065.2174 |  | Valor Hora |  | 10480.4348
Costos de producción
Descripción | Valor Estimado 2024 (COP) | Valor Unitario
Agua (m³) | 2388262 | 1990.2183
Luz (Kw) | 6775276.5 | 5646.0638
Mano de obra indirecta | 4783964.4 | 3986.637
Teléfono/Internet/Sistema Administrativo | 6688000 | 5573.3333
Depreciación mensual cabina flujo laminar | 63000 | 52.5
Total |  | 17248.7524
Costos de Mantenimiento
| Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Validación del sistema de Aire | 1 | 10000000 | 10000000
Pruebas de Microbiologia | 12 | 4000000 | 48000000
Llenados asepticos Quimicos | 6 | 1000000 | 6000000
Desafio de Desinfectantes | 1 | 1000000 | 1000000
Mantenimiento de Cabinas | 6 | 2000000 | 12000000
Calificación de Cabinas | 3 | 2500000 | 7500000
Calibración de manometros de diferenciacion de presion | 10 | 400000 | 4000000
Cambios de Diltros UMA | 1 | 5000000 | 5000000
Mantenimientos UMA | 2 | 2000000 | 4000000
Calibración Termohigrometros | 5 | 400000 | 2000000
Mantenimientos Locativos Pintura | 1 | 10000000 | 10000000
Total |  |  | 109500000
Costo Mensual |  |  | 9125000
Costo por Linea de Producción |  |  | 2281250
Costos por NPT |  |  | 7604.1667
Note on B8: Joseph Varela Badilla: la variable "cantidad" hace falta!!!

## ANALISIS
CENTRAL | POBLACION | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total x Unidad | ESTADO | HAY FORMULA? | ES LA MISMA FORMULA ? | Posibles Formulas Inconsistentes x materia prima | FORMULA | NOTAS
MANUAL | ADULTO | Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 | 1 | 800 | 4000 | 800 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 | 1 | 800 | 4000 | 800 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | NEONATAL | Agua esteril x 500 ml | 500 | 0 |  | 0 | 4000 | 4000 | REVISAR | NO | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | NEONATAL | Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 |  | 800 | 4000 | 4000 | REVISAR | NO | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | PEDIATRICO | agua esteril x 500 ml | 500 | 0 | 1 | 0 | 4000 | 4000 | REVISAR | SI | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | PEDIATRICO | agua esteril x 500 ml | 500 | 98.37 | 1 | 786.96 | 4000 | 4000 | REVISAR | SI | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | ADULTO | Aminoácidos 15 % x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Aminoácidos 15 % x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | ADULTO | Aminoácidos 15 % x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Aminoácidos 15 % x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | ADULTO | Aminoácidos con electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Aminoácidos con electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | NEONATAL | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 50 | 1 | 20000 | 40000 | 20000 | REVISAR | NO | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA QUE SEA UNA COPIA DE "COSTO X ML" ?
AUTOMATIC | NEONATAL | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 20.54 | 1 | 8216 | 40000 | 8216 | REVISAR | NO | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA QUE SEA UNA COPIA DE "COSTO X ML" ?
MANUAL | PEDIATRICO | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 0 | 1 | 0 | 40000 |  | REVISAR | NO | - | SI |  | NO HAY FORMULA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 |  | 1 | 0 | 40000 |  | REVISAR | NO | - | SI |  | NO HAY FORMULA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA
MANUAL | NEONATAL | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 |  | 20546.6 | 0 | - | SI | SI | -
MANUAL | PEDIATRICO | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 |  | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | - | SI | SI | -
MANUAL | NEONATAL | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | - | SI | SI | -
MANUAL | PEDIATRICO | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | - | SI | SI | -
MANUAL | NEONATAL | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 100 | 0 | 20000 | 100000 | 0 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | NEONATAL | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | PEDIATRICO | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 500 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | REVISAR | NO | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 147 | 0 | 29400 | 100000 | 29400 | REVISAR | NO | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | ADULTO | Aminoácidos Sin electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 600 | 1 | 48000 | 40000 | 48000 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Aminoácidos Sin electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 600 | 1 | 48000 | 40000 | 48000 | - | SI | NO | -
MANUAL | NEONATAL | Bolsa x 1000 mL | 1 | 1 | 1 | 31000 | 31000 | 31000 | - | NO | - | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Bolsa x 1000 mL | 1 | 1 | 1 | 31000 | 31000 | 31000 | - | NO | - | -
MANUAL | PEDIATRICO | Bolsa x 1000 mL | 1 | 1 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | - | NO | - | - |  | SOLAMENTE EN CENTRAL MANUAL
MANUAL | ADULTO | Bolsa x 2000 mL | 1 | 1 | 1 | 39000 | 39000 | 39000 | - | SI | - | - |  | SOLAMENTE EN CENTRAL MANUAL
MANUAL | ADULTO | Bolsa x 500 mL | 1 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | - | SI | - | - |  | SOLAMENTE EN CENTRAL MANUAL
MANUAL | NEONATAL | Bolsa x 500 mL | 1 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | - | NO | - | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Bolsa x 500 mL | 1 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | - | NO | - | -
MANUAL | PEDIATRICO | Bolsa x 500 mL | 1 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | - | NO | - | - |  | SOLAMENTE EN CENTRAL MANUAL
MANUAL | ADULTO | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 30 | 1 | 4500 | 1500 | 4500 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 30 | 1 | 4500 | 1500 | 4500 | - | SI | NO | -
MANUAL | NEONATAL | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | - | SI | SI | -
MANUAL | PEDIATRICO | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | - | SI | SI | -
MANUAL | ADULTO | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 30 |  | 4500 | 1500 | 4500 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 30 |  | 4500 | 1500 | 4500 | - | NO | NO | -
MANUAL | NEONATAL | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 1.57 | 1 | 235.5 | 1500 | 235.5 | - | SI | SI | -
MANUAL | PEDIATRICO | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 2.5 | 1 | 375 | 1500 | 375 | - | SI | SI | -
MANUAL | ADULTO | Complejo B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Complejo B | 1 | 1 | 1 | 2 | 3000 | 3000 | - | SI | NO | -
MANUAL | NEONATAL | Complejo B | 1 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 3000 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Complejo B | 1 | 1 | 1 | 4 | 3000 | 3000 | - | SI | SI | -
MANUAL | PEDIATRICO | Complejo B | 1 | 1 | 1 | 5 | 3000 | 3000 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Complejo B | 1 | 1 | 1 | 6 | 3000 | 3000 | - | SI | SI | -
MANUAL | ADULTO | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 250 |  | 5407 | 10814 | 5407 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 250 |  | 5407 | 10814 | 5407 | - | NO | NO | -
MANUAL | NEONATAL | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 0 | 0 | 0 | 10814 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 18 | 0 | 389.304 | 10814 | 389.304 | - | SI | SI | -
MANUAL | PEDIATRICO | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 0 |  | 0 | 10814 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 127 |  | 2746.756 | 10814 | 2746.756 | - | SI | SI | -
MANUAL | NEONATAL | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | - | NO | - | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | - | NO | - | -
MANUAL | PEDIATRICO | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 | 1 | 0 | 15000 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 10 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | - | SI | SI | -
MANUAL | ADULTO | Elementos traza x 10 ml | 10 | 1 | 1 |  | 20000 | 2000 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Elementos traza x 10 ml | 10 | 10 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | - | SI | NO | -
MANUAL | ADULTO | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 5700 | 5700 | 5700 | REVISAR | - | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 5700 | 5700 | 5700 | REVISAR | - | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | NEONATAL | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 5700 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | NEONATAL | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0.3624 | 1 | 206.568 | 5700 | 5700 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | PEDIATRICO | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 5700 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 2.45 | 1 | 1396.5 | 5700 | 5700 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | ADULTO | Glicerofosfato de sodio x 20 ml | 20 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 0 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Glicerofosfato de sodio x 20 ml | 20 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 0 | - | SI | NO | -
MANUAL | ADULTO | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 20 | 0 | 3600 | 1800 | 3600 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 20 | 0 | 3600 | 1800 | 3600 | - | NO | NO | -
MANUAL | NEONATAL | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | - | NO | - | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 2.054 | 0 | 369.72 | 1800 | 369.72 | - | NO | - | -
MANUAL | PEDIATRICO | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | - | SI | SI | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 2.5 | 0 | 450 | 1800 | 450 | - | SI | SI | -
MANUAL | NEONATAL | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 0 | 1 | 0 | 80000 | 0 | - | NO | - | -
AUTOMATIC | NEONATAL | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 10.149 | 1 | 8119.2 | 80000 | 8119.2 | - | NO | - | -
MANUAL | PEDIATRICO | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | - | NO | - | -
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 73.5 |  | 58800 | 80000 | 58800 | - | NO | - | -
MANUAL | ADULTO | Lípidos (Lipofundin) Frasco x 500 cc | 500 | 200 |  | 32000 | 80000 | 32000 | - | SI | NO | -
AUTOMATIC | ADULTO | Lípidos (Lipofundin) Frasco x 500 cc | 500 | 200 |  | 32000 | 80000 | 32000 | - | NO | NO | -
MANUAL | ADULTO | Multivitaminas | 1 | 0 |  |  | 25000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Multivitaminas |  | 0 |  |  | 25000 | 0 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | NEONATAL | Multivitaminas | 1 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | NEONATAL | Multivitaminas |  | 1 |  |  | 25000 | 0 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | PEDIATRICO | Multivitaminas | 1 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Multivitaminas | NA | 5 |  |  | 25000 | 0 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Single-Chamber Mixing Container Eva 1000 mL |  |  |  |  | 31000 | 0 | REVISAR | SI | - | SI |  |  | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Single-Chamber Mixing Container Eva 1000 mL |  |  |  |  | 31000 |  | REVISAR | NO | - | SI |  | NO HAY FORMULA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
AUTOMATIC | ADULTO | Single-Chamber Mixing Container Eva 2000 mL |  | 1 | 1 |  | 39000 | 39000 | REVISAR | SI | - | SI |  |  | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Single-Chamber Mixing Container Eva 2000 mL |  |  |  |  | 31000 |  | REVISAR | NO | - | SI |  | NO HAY FORMULA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
AUTOMATIC | ADULTO | Single-Chamber Mixing Container Eva 250 mL | 1000 |  | 0 | 31000 | 31000 | 0 | REVISAR | SI | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ? | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Single-Chamber Mixing Container Eva 250 mL |  | 1 |  |  | 31000 | 31000 | REVISAR | NO | - | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ? | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
AUTOMATIC | ADULTO | Single-Chamber Mixing Container Eva 500 mL | 500 |  |  |  | 30000 | 0 | REVISAR | SI | - | SI |  |  | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Single-Chamber Mixing Container Eva 500 mL |  |  |  | 30000 | 30000 |  | REVISAR | NO | - | SI |  | NO HAY FORMULA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA | SOLAMENTE EN CENTRAL AUTOMATICA
MANUAL | ADULTO | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 12 | 1 | 1800 | 1500 | 1800 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | ADULTO | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 12 | 1 | 1800 | 1500 | 1800 | REVISAR | SI | NO | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | NEONATAL | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | NEONATAL | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0.3624 | 1 | 54.36 | 1500 | 1500 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | PEDIATRICO | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 9.8 | 1 | 1470 | 1500 | 1500 | REVISAR | SI | SI | SI |  | SOBRE "COSTO TOTAL X UNIDAD", SE NECESITA UNA FORMULA DISTINTA PARA EL MISMO TIPO DE MATERIA PRIMA ?
MANUAL | ADULTO | Tiamina | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | - | SI | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | ADULTO | Tiamina | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | - | SI | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | ADULTO | Vitamina C - acido ascorbico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | - | SI | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | ADULTO | Vitamina C - acido ascorbico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | - | SI | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | NEONATAL | Vitamina C - acido ascorbico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | - | SI | SI | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | NEONATAL | Vitamina C - acido ascorbico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | - | SI | SI | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | PEDIATRICO | Vitamina C - acido ascorbico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | - | SI | SI | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Vitamina C - acido ascorbico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | - | SI | SI | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | ADULTO | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 | 1 | 1 | 23000 | 23000 | - | SI | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | ADULTO | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 | 1 | 1 | 23000 | 23000 | - | NO | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | NEONATAL | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 | 1 | 1 | 23000 | 23000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | NEONATAL | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 | 1 | 1 | 23000 | 23000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | PEDIATRICO | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 | 1 | 1 | 23000 | 23000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | PEDIATRICO | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 | 1 | 1 | 23000 | 23000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | ADULTO | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | SI | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | ADULTO | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | NO | NO | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | PEDIATRICO | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | PEDIATRICO | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | NEONATAL | vitaminas liposolubles infantil | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | NEONATAL | vitaminas liposolubles infantil | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | NO | - | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
MANUAL | PEDIATRICO | vitaminas liposolubles infantil | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | SI | SI | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl
AUTOMATIC | PEDIATRICO | vitaminas liposolubles infantil | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | - | SI | SI | - | (costoXunidad/PresentacionMl)*CantidadMl

## Metodo 1
CENTRAL DE MEZCLAS MANUAL
Lineas de Producción de la central | 4
Producción día | 10 | Capacidad produccion mensual |  | 300
Variables de Costo
Costos 1 NPT adulto | 184607
Costos 1 NPT pediatrica | 86200
Costos 1 NPT neonatal | 0
Costo de materiales de proteccion personal | 13400
Costos materiales de higiene y limpieza | 1627.395 |  |  |  | Produccion Diaria
Costos de mantenimiento | 7604.1667 | ( de acuerdo a lineas de producción) |  |  | Porcentaje de nutriciones de adulto | 33
Costos de producción | 17248.7524 |  |  |  | Porcentaje de nutriciones pediatrica | 33
Costos equipo esteril | 32425 |  |  |  | Porcentajde de nutriciones neonatales | 33
Horas de químico farmacéutico para 1 nutrición parenteral | 0.36 | (22 minutos)
Costo por químico farmacéutico requerido para preparación | 9070.4348
Horas por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 0.36 |  |  |  | 609203.1 | Valor total de adulto
Costos por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 3772.9565 |  |  |  | 284460 | Valor total pediatrica
[5 empty] | 353100 | Valor total neonatal
Total de costos preparación Manual 1 nutrición parenteral | 269755.7054 | tener en cuenta tipo de NPT |  |  | 1246763.1 | VALOR TOTAL NUTRICIONES DIA
Análisis de Costos Central de Mezclas Manual
Costos de Materia prima
Neonatal | Cantidad | 0 |  |  |  |  | Pediatrica | cantidad | 1 |  |  |  |  | Adulto | cantidad | 1
Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total x Unidad
Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 50 | 1 | 20000 | 40000 | 20000 | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 0 | 1 | 0 | 40000 |  | Aminoácidos Sin electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 600 | 1 | 48000 | 40000 | 48000
Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Aminoácidos con electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0
Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 100 | 0 | 20000 | 100000 | 0 | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Aminoácidos 15 % x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0
Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | Aminoácidos 15 % x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0
Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 30 | 1 | 4500 | 1500 | 4500
Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 5700 | 5700 | 5700
Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Glicerofosfato de sodio x 20 ml | 20 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 0
Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 30 |  | 4500 | 1500 | 4500
Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 12 | 1 | 1800 | 1500 | 1800
Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 0 | 1 | 0 | 80000 | 0 | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 20 | 0 | 3600 | 1800 | 3600
Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 0 | 0 | 0 | 10814 | 0 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 0 |  | 0 | 10814 | 0 | Lípidos (Lipofundin) Frasco x 500 cc | 500 | 200 |  | 32000 | 80000 | 32000
vitaminas liposolubles infantil | 1 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | vitaminas liposolubles infantil | 1 | 0 | 1 | 0 | 13000 | 13000 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 250 |  | 5407 | 10814 | 5407
vitaminas hidrosolubles | 1 | 0 |  | 0 | 23000 | 23000 | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 0 | 1 | 0 | 13000 |  | Vitaminas Liposolubles Adulto | 1 | 1 | 1 |  | 13000 | 13000
Multivitaminas | 1 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | vitaminas hidrosolubles | 1 | 0 |  | 0 | 23000 | 23000 | vitaminas hidrosolubles | 1 | 1 |  |  | 23000 | 23000
Vitamina C - acido ascorbico | 5 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | Multivitaminas | 1 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | Multivitaminas | 1 | 0 |  |  | 25000 | 0
Complejo B | 10 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico | 5 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico | 5 | 1 |  |  | 2000 | 400
Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 |  | 0 | 15000 | 15000 | Complejo B | 10 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | Tiamina | 5 | 1 |  |  | 3000 | 600
Agua esteril x 500 ml | 500 | 0 |  | 0 | 4000 | 4000 | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 | 1 | 0 | 15000 | 15000 | Complejo B | 10 | 1 |  |  | 3000 | 300
Bolsa x 1000 mL | 1 | 0 |  | 0 | 31000 |  | Bolsa x 1000 mL | 1 | 0 |  | 0 | 21000 | 21000 | Bolsa x 2000 mL | 1 | 1 | 1 |  | 39000 | 39000
Bolsa x 500 mL | 1 | 0 |  | 0 | 20000 | 20000 | Bolsa x 500 mL | 1 | 0 |  | 0 | 20000 |  | Bolsa x 500 mL | 1 | 0 |  |  | 30000 | 0
Total |  |  |  | 40000 |  | 107000 | agua esteril x 500 ml | 500 | 0 | 1 | 0 | 4000 | 4000 | Elementos traza x 10 ml | 10 | 1 | 1 |  | 20000 | 2000
[7 empty] | Total |  |  |  | 0 |  | 86200 | Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 | 1 | 800 | 4000 | 800
[14 empty] | Total |  |  |  | 106307 |  | 184607
Materiales Protección personal
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Guantes estériles desechables (par) | 4 | 1000 | 4000
Bata estéril de un solo uso | 2 | 4000 | 8000
Gorro desechable | 2 | 300 | 600
Mascarilla quirúrgica | 2 | 100 | 200
Cubrezapatos desechables | 2 | 300 | 600
Total |  |  | 13400
Materiales para Higiene y Limpieza
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Solución antiséptica para lavado de manos (clorhexidina o alcohol al 70%). | 0.08 | 9000 | 720
Paños estériles para limpieza de superficies. Compresa | 0.1 | 1000 | 100
Alcohol al 70% | 0.15 | 1200 | 180
Detergentes | 0.005 | 70479 | 352.395
Desinfectantes | 0.005 | 55000 | 275
Total |  |  | 1627.395
Equipo de Trabajo Estéril:
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Jeringas estériles de 1 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 5 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 10 mL | 2 | 400 | 800
Jeringas estériles de 20 mL | 3 | 500 | 1500
Jeringas estériles de 50 mL | 3 | 2000 | 6000
Buretroles | 4 | 2500 | 10000
Compresas Esteriles | 1 | 2000 | 2000
Gasas Esteriles | 3 | 200 | 600
Etiquetas estériles para identificar cada bolsa. | 1 | 5000 | 5000
Toallas absorbentes desechables | 1 | 1000 | 1000
Contenedores para residuos cortopunzantes | 0.05 | 8000 | 400
Ajujas esteriles 16G - 18G | 10 | 400 | 4000
Bolsa roja para residuos biológicos | 0.1 | 500 | 50
Bolsa negra para residuos no contaminados | 0.5 | 500 | 250
Bolígrafos para etiquetado de soluciones. | 0.016667 | 1500 | 25
Total |  |  | 32425
Costos de horas / persona
horas de trabajo al mes | 230 |  |  | horas de trabajo al mes | 230
Personal Requerido para preparación | 1 |  |  | Personal Requerido para preparación | 1
Salario de Químico Farmacéutico | Formula | Valor (COP) |  | Descomposición salarial Auxiliar de farmacia | Formula | Valor (COP)
Salario Básico | 3800000 |  |  | Salario Básico | 1500000
Costo Empresa |  |  |  | Costo Empresa
Salario Básico |  |  |  | Salario Básico
Auxilio de Transporte |  |  |  | Auxilio de Transporte
Cesantías | 8% | 304000 |  | Cesantías | 8% | 120000
Primas | 8% | 304000 |  | Primas | 8% | 120000
Vacaciones | 4% | 152000 |  | Vacaciones | 4% | 60000
Intereses de Cesantías | 1% | 38000 |  | Intereses de Cesantías | 1% | 15000
Salud | 8.5% | 323000 |  | Salud | 8.5% | 127500
Pensión | 12% | 456000 |  | Pensión | 12% | 180000
ARL (Riesgo I) | 2% | 76000 |  | ARL (Riesgo I) | 2.4% | 36000
Caja de Compensación | 4% | 152000 |  | Caja de Compensación | 4% | 60000
SENA | 2% | 76000 |  | SENA | 2% | 30000
ICBF | 3% | 114000 |  | ICBF | 3% | 45000
TOTAL PARAFISCALES |  | 1995000 |  | Subsidio de transporte |  | 117000
Salario total |  | 5795000 |  | Total Aportes Parafiscales |  | 910500
|  |  |  | TOTAL compensación salarial |  | 2410500
Valor total hora |  | 25195.6522 |  | Valor Hora |  | 10480.4348
Costos de producción
Descripción | Valor Estimado 2024 (COP) | Valor Unitario
Agua (m³) | 2388262 | 1990.2183 | Valor Estimado / Capacidad produccion mensual / Lineas de Producción de la central
Luz (Kw) | 6775276.5 | 5646.0638
Mano de obra indirecta | 4783964.4 | 3986.637
Teléfono/Internet/Sistema Administrativo | 6688000 | 5573.3333
Depreciación mensual cabina flujo laminar | 63000 | 52.5
Total |  | 17248.7524
Costos de Mantenimiento
Lineas de produccion | 4
| Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Validación del sistema de Aire | 1 | 10000000 | 10000000
Pruebas de Microbiologia | 12 | 4000000 | 48000000
Llenados asepticos Quimicos | 6 | 1000000 | 6000000
Desafio de Desinfectantes | 1 | 1000000 | 1000000
Mantenimiento de Cabinas | 6 | 2000000 | 12000000
Calificación de Cabinas | 3 | 2500000 | 7500000
Calibración de manometros de diferenciacion de presion | 10 | 400000 | 4000000
Cambios de Filtros UMA | 1 | 5000000 | 5000000
Mantenimientos UMA | 2 | 2000000 | 4000000
Calibración Termohigrometros | 5 | 400000 | 2000000
Mantenimientos Locativos Pintura | 1 | 10000000 | 10000000
Total |  |  | 109500000
Costo Mensual |  |  | 9125000
Costo por Linea de producción |  |  | 2281250
Costo por NPT |  |  | 7604.1667
LA CONFIGURACIO DE LOS PORCENTAJES ESTA SOBRE CUALQUIER CENTRAL, PORQUE LA IDEA ES COMPARAR LA MANUAL CONTRA CUALQUIER AUTOMATIZADA
CENTRAL DE MEZCLAS AUTOMATIZADA
Lineas de Producción de la central | 4
Producción diaria | 10 | Producción mensual | 300
Set de mangueras al día | 1
Variables de Costo
Costos 1 NPT adulto | 184607 | 184607
Costos 1 NPT pediatrica | 184400 | 86200
Costos 1 NPT neonatal | 113335.2 | 0
Costos Equipo automatizada | 35300
Costo de materiales de proteccion personal | 10400 |  |  | Produccion Diaria
Costos materiales de higiene y limpieza | 1627.395 |  |  | Porcentaje de nutriciones de adulto | 33
Costos equipo esteril | 11125 |  |  | Porcentaje de nutriciones pediatrica | 33
Costos de Producción | 17248.7524 |  |  | Porcentajde de nutriciones neonatales | 33
Costos de Mantenimiento | 7604.1667
Horas de químico farmacéutico para 1 nutrición parenteral | 0.08 | (4,8 minutos)
Costo por químico farmacéutico requerido para preparación | 4170.4348
Horas por Auxiliar de enfermería para 1 nutrición parenteral | 0.08 |  |  | 863986.2 | Valor total de adulto
Costos por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 838.4348 |  |  | 608520 | Valor total pediatrica
|  |  |  | 374006.16 | Valor total neonatal
Total de costos preparación Automatizada 1 nutrición parenteral | 272921.1836 | tener en cuenta las NPT |  | 1846512.36 | VALOR TOTAL NUTRICIONES DIA
Costos de Materia prima
Neonatal | Cantidad | 1 |  |  |  |  | Pediatrica | cantidad | 1 |  |  |  |  | Adulto | cantidad | 1
Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total | Detalle | Presentacion (mL) | Cantidad (ml) | Cantidad (unidad) | Costo x mL | Costo x unidad | Costo Total x Unidad
Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 | 20.54 | 1 | 8216 | 40000 | 8216 | Aminoácidos Infantil x 100 mL | 100 |  | 1 | 0 | 40000 |  | Aminoácidos Sin electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 600 | 1 | 48000 | 40000 | 40000
Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | Aminoácidos Infantil x 250 mL | 250 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | Aminoácidos con electrolitos 10% x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0
Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | Aminoácidos infantil x 500 mL | 500 | 147 | 0 | 29400 | 100000 | 29400 | Aminoácidos 15 % x 500 mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0
Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 |  | 20546.6 | 0 | Aminoácidos Infantil x 1000 mL | 1000 |  | 0 | 0 | 20546.6 | 0 | Aminoácidos 15 % x 1000 mL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0
Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 0.4 | 1 | 60 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 |  | 1 | 0 | 1500 | 1500 | Cloruro de potasio vial x 10cc | 10 | 30 | 1 | 4500 | 1500 | 1500
Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 0.3624 | 1 | 206.568 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 2.45 | 1 | 1396.5 | 5700 | 5700 | Fosfato de potasio vial x 10cc | 10 | 10 | 1 | 5700 | 5700 | 5700
Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 1.57 | 1 | 235.5 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 2.5 | 1 | 375 | 1500 | 1500 | Glicerofosfato de sodio x 20 ml | 20 | 0 | 1 | 0 | 20000 | 20000
Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 0.3624 | 1 | 54.36 | 1500 | 1500 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 9.8 | 1 | 1470 | 1500 | 1500 | Cloruro de sodio vial x 10cc | 10 | 30 |  | 4500 | 1500 | 1500
Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 2.054 | 0 | 369.72 | 1800 | 1800 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 2.5 | 0 | 450 | 1800 | 0 | Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 10 | 12 | 1 | 1800 | 1500 | 1500
Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 10.149 | 1 | 8119.2 | 80000 | 8119.2 | Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 100 | 73.5 |  | 58800 | 80000 | 58800 | Gluconato de calcio vial x 10cc | 10 | 20 | 0 | 3600 | 1800 | 1800
Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 18 | 0 | 389.304 | 10814 | 0 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 127 |  | 2746.756 | 10814 | 0 | Lípidos (Lipofundin) Frasco x 500 cc | 500 | 200 |  | 32000 | 80000 | 80000
vitaminas liposolubles infantil | - | 1 |  | 13000 | 13000 | 13000 | vitaminas liposolubles infantil | NA |  | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 500 | 250 |  | 5407 | 10814 | 10814
vitaminas hidrosolubles |  | 1 |  | 23000 | 23000 | 23000 | Vitaminas Liposolubles Adulto | NA |  | 1 |  | 13000 |  | Vitaminas Liposolubles Adulto |  | 1 | 1 | 13000 | 13000 | 13000
Multivitaminas |  | 1 |  |  | 25000 | 0 | vitaminas hidrosolubles | NA |  |  | 23000 | 23000 | 23000 | vitaminas hidrosolubles |  | 1 |  | 23000 | 23000 | 23000
Vitamina C - acido ascorbico |  | 0 |  |  | 2000 | 0 | Multivitaminas | NA | 5 |  |  | 25000 | 0 | Multivitaminas |  | 0 |  |  | 25000 | 0
Complejo B |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico | NA |  |  |  | 2000 | 0 | Vitamina C - acido ascorbico |  | 1 |  |  | 2000 | 0
Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | Complejo B | NA |  |  |  | 3000 | 0 | Tiamina |  | 1 |  |  | 3000 | 0
Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 |  | 800 | 4000 | 4000 | Elementos traza pediatricos x 10 ml | 10 |  | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | Complejo B |  | 1 |  |  | 3000 | 0
Bolsa x 1000 mL | 1000 | 1 |  |  | 31000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 250 mL |  | 1 |  |  | 31000 | 31000 | Single-Chamber Mixing Container Eva 250 mL | 1000 |  | 0 | 31000 | 31000 | 0
Bolsa x 500 mL | 500 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | Single-Chamber Mixing Container Eva 500 mL |  |  |  | 30000 | 30000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 500 mL | 500 |  |  |  | 30000 | 0
Total |  |  |  | 99450.652 |  | 113335.2 | Single-Chamber Mixing Container Eva 1000 mL |  |  |  |  | 31000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 1000 mL |  |  |  |  | 31000 | 0
[7 empty] | Single-Chamber Mixing Container Eva 2000 mL |  |  |  |  | 31000 |  | Single-Chamber Mixing Container Eva 2000 mL |  | 1 | 1 |  | 39000 | 39000
[7 empty] | agua esteril x 500 ml | 500 | 98.37 | 1 | 786.96 | 4000 | 4000 | Elementos traza x 10 ml | 10 |  | 1 | 20000 | 20000 | 20000
[7 empty] | Total |  |  |  | 176425.216 |  | 184400 | Agua esteril x 500 ml | 500 | 100 | 1 | 800 | 4000 | 4000
Equipos Automatizada | [13 empty] | Total |  |  |  | 193307 |  | 261814
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Tamper-Resistant Clamps | 1 | 1000 | 1000
Sets de transferencia universales (x6) | 0 | 290000 | 0
Sets de transferencia universales (x9) | 0.1 | 343000 | 34300
Total |  |  | 35300
Materiales Protección personal
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Guantes estériles desechables (par) | 2 | 500 | 1000
Bata estéril de un solo uso | 2 | 4000 | 8000
Gorro desechable | 2 | 300 | 600
Mascarilla quirúrgica | 2 | 100 | 200
Cubrezapatos desechables | 2 | 300 | 600
Total |  |  | 10400
Materiales para Higiene y Limpieza
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Solución antiséptica para lavado de manos (clorhexidina o alcohol al 70%). | 0 | 9000 | 0
Paños estériles para limpieza de superficies. | 1 | 1000 | 1000
Alcohol al 70% | 0 | 1200 | 0
Peróxido de hidrógeno acelerado | 0.005 | 70479 | 352.395
Cloruro de benzalconio | 0.005 | 55000 | 275
Total |  |  | 1627.395
Equipo de Trabajo Estéril:
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Jeringas estériles de 1 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 5 mL | 1 | 400 | 400
Jeringas estériles de 10 mL | 0 | 400 | 0
Jeringas estériles de 20 mL | 0 | 500 | 0
Compresas Esteriles | 1 | 2000 | 2000
Gasas Esteriles | 2 | 400 | 800
Buretroles | 0 | 2500 | 0
Jeringas estériles de 50 mL | 0 | 2000 | 0
Etiquetas estériles para identificar cada bolsa. | 1 | 5000 | 5000
Toallas absorbentes desechables | 1 | 1000 | 1000
Contenedores para residuos cortopunzantes | 0.05 | 8000 | 400
Ajujas esteriles | 2 | 400 | 800
Bolsa roja para residuos biológicos | 0.1 | 500 | 50
Bolsa negra para residuos no contaminados | 0.5 | 500 | 250
Bolígrafos para etiquetado de soluciones. | 0.016667 | 1500 | 25
Total |  |  | 11125
304000
Costos de horas / persona
horas de trabajo al mes | 230 |  |  | horas de trabajo al mes | 230
Personal Requerido para preparación | 2 |  |  | Personal Requerido para preparación | 1
Salario de Químico Farmacéutico | Formula | Valor (COP) |  | Descomposición salarial Auxiliar de farmacia | Formula | Valor (COP)
Salario Básico | 4000000 |  |  | Salario Básico | 1500000
Costo Empresa |  |  |  | Costo Empresa
Salario Básico |  |  |  | Salario Básico
Auxilio de Transporte |  |  |  | Auxilio de Transporte
Cesantías | 8% | 304000 |  | Cesantías | 8% | 120000
Primas | 8% | 304000 |  | Primas | 8% | 120000
Vacaciones | 4% | 152000 |  | Vacaciones | 4% | 60000
Intereses de Cesantías | 1% | 38000 |  | Intereses de Cesantías | 1% | 15000
Salud | 8.5% | 323000 |  | Salud | 8.5% | 127500
Pensión | 12% | 456000 |  | Pensión | 12% | 180000
ARL (Riesgo I) | 2% | 76000 |  | ARL (Riesgo I) | 2.4% | 36000
Caja de Compensación | 4% | 152000 |  | Caja de Compensación | 4% | 60000
SENA | 2% | 76000 |  | SENA | 2% | 30000
ICBF | 3% | 114000 |  | ICBF | 3% | 45000
TOTAL PARAFISCALES |  | 1995000 |  | Subsidio de transporte |  | 117000
Salario total |  | 5995000 |  | Total Aportes Parafiscales |  | 910500
|  |  |  | TOTAL compensación salarial |  | 2410500
Valor total hora |  | 26065.2174 |  | Valor Hora |  | 10480.4348
Costos de producción
Descripción | Valor Estimado 2024 (COP) | Valor Unitario
Agua (m³) | 2388262 | 1990.2183
Luz (Kw) | 6775276.5 | 5646.0638
Mano de obra indirecta | 4783964.4 | 3986.637
Teléfono/Internet/Sistema Administrativo | 6688000 | 5573.3333
Depreciación mensual cabina flujo laminar | 63000 | 52.5
Total |  | 17248.7524
Costos de Mantenimiento
| Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Validación del sistema de Aire | 1 | 10000000 | 10000000
Pruebas de Microbiologia | 12 | 4000000 | 48000000
Llenados asepticos Quimicos | 6 | 1000000 | 6000000
Desafio de Desinfectantes | 1 | 1000000 | 1000000
Mantenimiento de Cabinas | 6 | 2000000 | 12000000
Calificación de Cabinas | 3 | 2500000 | 7500000
Calibración de manometros de diferenciacion de presion | 10 | 400000 | 4000000
Cambios de Diltros UMA | 1 | 5000000 | 5000000
Mantenimientos UMA | 2 | 2000000 | 4000000
Calibración Termohigrometros | 5 | 400000 | 2000000
Mantenimientos Locativos Pintura | 1 | 10000000 | 10000000
Total |  |  | 109500000
Costo Mensual |  |  | 9125000
Costo por Linea de Producción |  |  | 2281250
Costos por NPT |  |  | 7604.1667

## Metodo 2
Costo por paciente | xxxxx
Chortye de pacinetes | 150
Analisi de Costos Central de Mezclas Manual
Costos de Materia prima
Detalle | Cantidad | Costo Unitario (2012) | Costo Total (2012) | Costo Unitario (2024) | Costo Total (2024)
Aminoácidos Cristalinos (Primene) Frasco Vital x 100cc | 20.54 | 40857 | 839202.78 | 77628.3 | 1594485.282
Dextrosa al 50% Bolsa x 500cc | 22.95 | 10814 | 248181.3 | 20546.6 | 471544.47
Fosfato de potasio vial x 10cc | 0.3624 | 393 | 142.4232 | 746.7 | 270.6041
Cloruro de sodio (Natrol) vial x 10cc | 1.57 | 262 | 411.34 | 497.8 | 781.546
Cloruro de potasio (Katrol) vial x 10cc | 0.604 | 263 | 158.852 | 499.7 | 301.8188
Sulfato de magnesio vial x 10 cc | 0.3624 | 319 | 115.6056 | 606.1 | 219.6506
Gluconato de calcio vial x 10cc | 2.054 | 194 | 398.476 | 368.6 | 757.1044
Vial x5cc | 0.604 | 688 | 415.552 | 1307.2 | 789.5488
Vial x 4cc | 1.449 | 49424 | 71615.376 | 93905.6 | 136069.2144
Vial x 1cc | 0.3614 | 218 | 78.7852 | 414.2 | 149.6919
Bolsa x 500cc | 54.098 | 2672 | 144549.856 | 5076.8 | 274644.7264
Lípidos (Lipofundin) Frasco vial x 100 cc | 10.149 | 280 | 2841.72 | 532 | 5399.268
Total |  |  |  |  | 2485412.9254
Costos de horas / persona
horas de trabajo al mes | 230
Salario de Químico Farmacéutico |  | Formula | Valor (COP) |  | Descomposición salarial Químico Farmacéutico |  | Formula | Valor (COP)
Salario Básico | 4200000 |  |  |  | Salario Básico | 900000
Costo Empresa |  |  |  |  | Costo Empresa
Salario Básico |  |  |  |  | Salario Básico
Auxilio de Transporte |  |  |  |  | Auxilio de Transporte
Cesantías | 8% | 336000 |  |  | Cesantías | 8% | 72000
Primas | 8% | 336000 |  |  | Primas | 8% | 72000
Vacaciones | 4% | 168000 |  |  | Vacaciones | 4% | 36000
Intereses de Cesantías | 1% | 42000 |  |  | Intereses de Cesantías | 1% | 9000
Salud | 8.5% | 357000 |  |  | Salud | 8.5% | 76500
Pensión | 12% | 504000 |  |  | Pensión | 12% | 108000
ARL (Riesgo I) | 2% | 84000 |  |  | ARL (Riesgo I) | 2.4% | 21600
Caja de Compensación | 4% | 168000 |  |  | Caja de Compensación | 4% | 36000
SENA | 2% | 84000 |  |  | SENA | 2% | 18000
ICBF | 3% | 126000 |  |  | ICBF | 3% | 27000
TOTAL PARAFISCALES |  | 2205000 |  |  | Subsidio de transporte |  | 117000
Salario total |  | 6405000 |  |  | TOTAL PARAFISCASCALES |  | 593100
Valor total hora |  | 27847.8261 |  |  | TOTAL compensación salarial |  | 1493100
[5 empty] | Valor Hora |  | 6491.7391

## Sheet1
0
0
147 | 588
0
0
2.45 | 9.8
2.5 | 10
2.5 | 10
9.8 | 39.2
0
73.5 | 294
127 | 508
0
0
0
5 | 20
0
0
0
98.37 | 393.48
0

## Hoja Resumen
RESULTADOS ANÁLISIS DE MICROCOSTEO
CENTRAL DE MEZCLAS MANUAL |  |  | CENTRAL DE MEZCLAS PINNACLE
Lineas de Producción de la central | 4 |  | Lineas de Producción de la central | 4
Producción día | 10 |  | Producción diaria | 10
Capacidad producción mes: | 300 |  | Capacidad producción mes: | 300
Variables de Costo |  |  | Variables de Costo
Costos 1 NPT adulto | 184607 |  | Costos 1 NPT adulto | 184607
Costos 1 NPT pediatrica | 86200 |  | Costos 1 NPT pediatrica | 184400
Costos 1 NPT neonatal | 107000 |  | Costos 1 NPT neonatal | 113335.2
|  |  | Costos Equipo automatizada | 35300
Costo de materiales de proteccion personal | 13400 |  | Costo de materiales de proteccion personal | 10400
Costos materiales de higiene y limpieza | 1627.395 |  | Costos materiales de higiene y limpieza | 1627.395
Costos equipo esteril | 32425 |  | Costos equipo esteril | 11125
Costos de producción (según líneas de prod) | 17248.7524 |  | Costos de Producción (según líneas de prod) | 17248.7524
Costos de mantenimiento | 7604.1667 |  | Costos de Mantenimiento | 7604.1667
Horas de químico farmacéutico para 1 nutrición parenteral | 0.36 | (22 minutos) | Horas de químico farmacéutico para 1 nutrición parenteral | 0.08 | (4,8 minutos)
Costo por químico farmacéutico requerido para preparación | 18140.8696 |  | Costo por químico farmacéutico requerido para preparación | 4381.913
Horas por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 0.36 |  | Horas por Auxiliar de enfermería para 1 nutrición parenteral | 0.08
Costos por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 3772.9565 |  | Costos por Auxiliar de farmacia para 1 nutrición parenteral | 838.4348
Total de costos preparación Manual 1 nutrición parenteral | 278826.1402 |  | Total de costos preparación Automatizada 1 nutrición parenteral | 273132.6619
|  |  | Ahorro por NPT | 5693.4783

## APEX
Equipos Automatizada APEX
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario | Costo Total
Sets de transferencia universal (x26) | 1 | 400000 | 400000
Universal - Vent open | 5 | 50000 | 250000
Mini-spike dispensing pin | 5 | 50000 | 250000
Onmifix, Luer Lock Tip | 5 | 50000 | 250000
Eva calibration Bag | 1 | 20000 | 20000
aguan esteril x 1000 mL | 2 | 5000 | 10000
Total |  |  | 1180000

## NUTRIFLEX
NUTRICIONES TRICAMERALES NUTRIFLEX
Detalle | Cantidad (unidad) | Costo Unitario
Nutriflex Omega Special 1250 mL | 1 | 200000
Nutriflex Omega Special 1875 mL | 0 | 300000
Nutriflex Omega Peri 1250 mL | 0 | 0
Nutriflex Omega Peri 1875 mL | 0 | 0